## Sheet1
云南网际科技有限公司空调耗材和配件采购项目 询价表
报价单位
联系人 |  |  | 联系电话 |  |  | E-mail
序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 共计 | 备注
1 | 滤芯 | 精密空调滤芯1120*402*99 | 块 | 60
2 | 滤芯 | 精密空调滤芯1120*393*99 | 块 | 6
3 | 滤芯 | 精密空调滤芯710*575*47 | 块 | 6
4 | 滤芯 | 精密空调滤芯845*392*99 | 块 | 6
5 | 灯管 | 1、功率16w 2、长度1.2米 3、单端LED灯管 4、色温6500K | 个 | 7
6 | 应急电池 | 1、额定电源电压：AC220V 2、额定工作频率：50HZ 3、应急工作时间：90分钟 4、主动功耗：20w 5、光源名称和参数：LED DC2.8v-2.9V 6、应急输出光通量：>50lm | 块 | 7
7 | led平板灯 | 1、尺寸：1200*300 2、功率：40W 3、色温：5700K白光 | 块 | 2
8 | 整流器 | 1、输入电压：220-240 50/60hz 2、输入电流：0.23Amax 3、输出电压：55Vmax 4、输出功率：40Wmax | 个 | 2
9 | 整流器 | 1、额定电源电压：AC220V 2、额定工作频率：50HZ 3、应急工作时间：90分钟 4、主动功耗：15w 5、光源名称和参数：LED DC2.8v 6、应急输出光通量：>50lm | 个 | 2
10 | 加湿罐 | 1、满足施耐德精密空调SUA0351ACH使用 2、加湿量:3kg/h | 个 | 8
11 | 小型后备电源 | 1、输入插头：10A 2、输出接口：≥4个10A国标 3、尺寸小于200/300/400 4、输出功率≥600w 5、满载后备时间：约10-15分钟 | 台 | 1
12 | 服务器硬盘 | 1、容量≥2TB 2、接口：sata 3、转速：7200转 4、尺寸：3.5寸 | 块 | 2
13 | 无线网卡 | 1、USB无线网卡 2、速率：≥300M | 个 | 6
14 | 工具架 | 尺寸：≥960*430*1900工具架（含挂钩、导线架、收纳盒等） | 套 | 1
15 | 笔记本背包 | 1、单肩 2、可放入笔记本尺寸不大于14寸 | 个 | 4
16 | 华为ce6881交换机电源 | 1、功率600W 2、 PAC600S12-CB 3、原装 | 个 | 3
17 | 思科交换机电源 | 1、功率350W 2、 PWR-C1-350WAC 3、原装 | 个 | 3
18 | 华为服务器1288HV5电源 | 1、功率:500W; 2、电源类型:PS-2551-4; 2、原厂电源; | 个 | 2
19 | 华为2288HV5电源 | 1、功率:500W; 2、电源类型:PAC550S12-BE; 2、原厂电源; | 个 | 2
20 | 蓝牙键鼠套装 | 1、蓝牙连接 2、适配windows、macOS等 3、机械红轴键盘、84键、采用TKL布局 4、DPI范围：400-4000 DPI 5、手型适用 (10.5-11.5cm） | 套 | 6
21 | 书立 | 大号 | 副 | 36
合计（含大写）
询价单位 | 云南网（云南网际科技有限公司）
联系人 | 刘老师 |  |  | 联系电话 | 13668712270 | E-mail | work-liu@qq.com
备注： 1、此表填写完毕后，请打印并加盖贵司公章，而后发送扫描件或照片至邮箱； 2、请于2026年3 月 18 日下午17：00以前将报价结果发送至指定邮箱，过期则视为贵司自动放弃。

## Sheet2
1 | 滤芯 | 精密空调滤芯1120*402*99 | 块 | 60
2 | 滤芯 | 精密空调滤芯1120*393*99 | 块 | 6
3 | 滤芯 | 精密空调滤芯710*575*47 | 块 | 6
4 | 滤芯 | 精密空调滤芯845*392*99 | 块 | 6
5 | 灯管 | 1、功率16w | 个 | 7
2、长度1.2米
3、单端LED灯管
4、色温6500K
6 | 应急电池 | 1、额定电源电压：AC220V | 块 | 7
2、额定工作频率：50HZ
3、应急工作时间：90分钟
4、主动功耗：20w
5、光源名称和参数：LED DC2.8v-2.9V
6、应急输出光通量：>50lm
7 | led平板灯 | 1、尺寸：1200*300 | 块 | 2
2、功率：40W
3、色温：5700K白光
8 | 整流器 | 1、输入电压：220-240 50/60hz | 个 | 2
2、输入电流：0.23Amax
3、输出电压：55Vmax
4、输出功率：40Wmax
9 | 整流器 | 1、额定电源电压：AC220V | 个 | 2
2、额定工作频率：50HZ
3、应急工作时间：90分钟
4、主动功耗：15w
5、光源名称和参数：LED DC2.8v
6、应急输出光通量：>50lm
10 | 加湿罐 | 1、满足施耐德精密空调SUA0351ACH使用 | 个 | 8
2、加湿量:3kg/h
11 | 小型后备电源 | 1、输入插头：10A | 台 | 1
2、输出接口：≥4个10A国标
3、尺寸小于200/300/400
4、输出功率≥600w
5、满载后备时间：约10-15分钟
12 | 服务器硬盘 | 1、容量≥2TB | 块 | 2
2、接口：sata
3、转速：7200转
4、尺寸：3.5寸
13 | 无线网卡 | 1、USB无线网卡 | 个 | 6
2、速率：≥300M
14 | 工具架 | 1、尺寸：≥960*430*1900工具架（含挂钩、导线架、收纳盒等） | 套 | 1
15 | 笔记本背包 | 1、单肩 | 个 | 4
2、可放入笔记本尺寸不大于14寸
16 | 华为ce6881交换机电源 | 1、功率600W | 个 | 3
2、 PAC600S12-CB
3、原装
17 | 思科交换机电源 | 1、功率350W | 个 | 3
2、 PWR-C1-350WAC
2、原装
18 | 华为服务器1288HV5电源 | 1、功率:500W; | 个 | 2
2、电源类型:PS-2551-4;
2、原厂电源;
19 | 华为2288HV5电源 | 1、功率:500W; | 个 | 2
2、电源类型:PAC550S12-BE;
2、原厂电源;
20 | 蓝牙键鼠套装 | 1、蓝牙连接 | 套 | 6
2、适配windows、macOS等
3、机械红轴键盘、84键、采用TKL布局
4、DPI范围：400-4000 DPI
5、手型适用 (10.5-11.5cm）
21 | 书立 | 大号 | 副 | 36