## Sheet1
云南网际科技有限公司运维专用设备采购项目 询价表
报价单位
联系人 |  |  | 联系电话 |  |  | E-mail
序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 共计 | 备注
1 | 系统运维终端 | 1、CPU≥酷睿Ultra5 338H； 2、内存≥32GB； 3、存储≥1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD，预留扩展位； 4、显示器：14.5英寸IPS，分辨率≥3072×1920，刷新率≥120Hz，色域≥100% DCI-P3，亮度≥500 nit； 5、网卡：Wi-Fi7（802.11be）+蓝牙5.4及以上，内置 RJ45千兆网口； 6、续航：电池≥75Wh锂聚合物电池，标配电源≥100W PD适配器； 7、重量尺寸：整机重量≤1.7kg，厚度≤22mm； 8、操作系统：预装正版Windows 11专业版。 | 台 | 3
2 | 轻便型红外热像仪 | 1、红外分辨率≥120×90像素； 2、红外波段7.5-14μm长波； 3、热灵敏度(NETD)<60mK； 4、视场角≥50°(H)×37.5°(V)； 5、空间分辨率≤7.6 mrad； 6、调焦方式：免调焦，最小聚焦距离≤ 0.5 m； 7、测温范围：-20℃-400℃； 8、测温精度：在23℃±5℃时为±2℃或2%； 9、内部存储≥28GB，可存储≥100,000幅JPEG图像。 | 台 | 1
3 | 双公头DP线 | DP线1.4版4K/240Hz 2K/240Hz 8K高清DisplayPort公对公连接 电脑游戏电竞显示器视频线 1.5米 | 条 | 5
4 | Mini DP转DP线 | Mini DP转DP1.2转接线 4K高清视频雷电口迷你dp转换器适用惠普苹果微软笔记本接显示器1.5米 | 条 | 5
5 | HDMI线 | HDMI线2.1版 8K60Hz 4K120Hz 多层铝箔屏蔽 电脑电视显示器投影数字高清视频连接线 1.5米 | 条 | 10
合计（含大写）
询价单位 | 云南网（云南网际科技有限公司）
联系人 | 刘老师 |  |  | 联系电话 | 13668712270 | E-mail | work-liu@qq.com
备注： 1、此表填写完毕后，请打印并加盖贵司公章，而后发送扫描件或照片至邮箱； 2、请于2026年8月7 日下午17：00以前将报价结果发送至指定邮箱，过期则视为贵司自动放弃。

## Sheet2
1 | 滤芯 | 精密空调滤芯1120*402*99 | 块 | 60
2 | 滤芯 | 精密空调滤芯1120*393*99 | 块 | 6
3 | 滤芯 | 精密空调滤芯710*575*47 | 块 | 6
4 | 滤芯 | 精密空调滤芯845*392*99 | 块 | 6
5 | 灯管 | 1、功率16w | 个 | 7
2、长度1.2米
3、单端LED灯管
4、色温6500K
6 | 应急电池 | 1、额定电源电压：AC220V | 块 | 7
2、额定工作频率：50HZ
3、应急工作时间：90分钟
4、主动功耗：20w
5、光源名称和参数：LED DC2.8v-2.9V
6、应急输出光通量：>50lm
7 | led平板灯 | 1、尺寸：1200*300 | 块 | 2
2、功率：40W
3、色温：5700K白光
8 | 整流器 | 1、输入电压：220-240 50/60hz | 个 | 2
2、输入电流：0.23Amax
3、输出电压：55Vmax
4、输出功率：40Wmax
9 | 整流器 | 1、额定电源电压：AC220V | 个 | 2
2、额定工作频率：50HZ
3、应急工作时间：90分钟
4、主动功耗：15w
5、光源名称和参数：LED DC2.8v
6、应急输出光通量：>50lm
10 | 加湿罐 | 1、满足施耐德精密空调SUA0351ACH使用 | 个 | 8
2、加湿量:3kg/h
11 | 小型后备电源 | 1、输入插头：10A | 台 | 1
2、输出接口：≥4个10A国标
3、尺寸小于200/300/400
4、输出功率≥600w
5、满载后备时间：约10-15分钟
12 | 服务器硬盘 | 1、容量≥2TB | 块 | 2
2、接口：sata
3、转速：7200转
4、尺寸：3.5寸
13 | 无线网卡 | 1、USB无线网卡 | 个 | 6
2、速率：≥300M
14 | 工具架 | 1、尺寸：≥960*430*1900工具架（含挂钩、导线架、收纳盒等） | 套 | 1
15 | 笔记本背包 | 1、单肩 | 个 | 4
2、可放入笔记本尺寸不大于14寸
16 | 华为ce6881交换机电源 | 1、功率600W | 个 | 3
2、 PAC600S12-CB
3、原装
17 | 思科交换机电源 | 1、功率350W | 个 | 3
2、 PWR-C1-350WAC
2、原装
18 | 华为服务器1288HV5电源 | 1、功率:500W; | 个 | 2
2、电源类型:PS-2551-4;
2、原厂电源;
19 | 华为2288HV5电源 | 1、功率:500W; | 个 | 2
2、电源类型:PAC550S12-BE;
2、原厂电源;
20 | 蓝牙键鼠套装 | 1、蓝牙连接 | 套 | 6
2、适配windows、macOS等
3、机械红轴键盘、84键、采用TKL布局
4、DPI范围：400-4000 DPI
5、手型适用 (10.5-11.5cm）
21 | 书立 | 大号 | 副 | 36